海洋王JW7630全方位防爆电筒(银白外壳款）

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王JW7630全方位防爆电筒-适用场所：

适用于易燃易爆的危险场所巡检照明。如油田作业、石化装置、燃气检修等工作场所。适用于各种工作场所作移动照明和信号指示。

二.海洋王JW7630全方位防爆电筒-结构特性：

隔爆型最高防爆等级，突破传统防爆设计，防爆性能更优异，可在任何易燃易爆场所安全使用。

采用绿色环保的大功率、高亮度固态免维护光源，光效高、照射距离远；寿命长达100000小时。

一灯多用，具有照明、频闪和远距离信号指示功能。

高能无记忆绿色环保电池，容量大、寿命长、自放电低。

高硬度合金外壳，抗强力冲击，防水防尘、耐腐蚀，可在各种恶劣环境中长期使用。

优化的电路设计，具有防止过充、过放和短路保护功能。

结构精巧、美观轻盈，操作简单、携带方便。

三.海洋王JW7630全方位防爆电筒-技术参数：

额定电压 DC3.7V

额定容量 4.2Ah

光源（LED）额定功率 3W

平均使用寿命 ≥100000h

连续放电时间 12h

电池充电时间 4～6h

电池使用寿命 约1000（循环）

外形尺寸 φ42×20.8 mm（外径×长）

重量 0.25kg

外壳防护等级 IP65

四.海洋王JW7630全方位防爆电筒-品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。