海洋王JIW5210-J便携式多功能强光灯 (LED光源款）

市场零售价格参考：1800元/套

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王JIW5210-J便携式多功能强光灯-适用范围：

适用于货场装卸、巡查检修、事故抢修等各种室内外场 所作移动照明。隧道、地铁、洞穴施工等户外场所作应急照明。

二.海洋王JIW5210-J便携式多功能强光灯-性能特点：

● 隔爆型防爆型式，适用于各种易燃易爆的危险场所。

● 采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时； 优良的电路设计，工作光和强光可任意转换。

● 优良的结构和密封设计，灯具防护等级IP65，确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。

● 高能无记忆电池充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保。

● 灯头照射角度可调节，并可根据现场工作需要实现光线 定位。

● 体积小，重量轻，携带方便，可采用台面放置、手提、磁力吸附，吊挂等多种照明方式。

● 冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要 进行选择。

警告：

1、更换光源、充电及拆卸灯具必须在安全场所进行。

2、每次使用后应及时进行充电。

三.海洋王JIW5210-J便携式多功能强光灯-技术参数：

1.额定电压	11.1V

2.额定容量  4400mAH

3.光源

（LED)	强光	700mA

工作光	300mA

平均使用寿命	100000h

4.连续放电时间	强光	6.5h

工作光	13h

5.电池使用寿命	>1000（循环）h

6.外形尺寸	长 80mm

宽 70mm

高 240mm

7.重量	1.54kg

四.海洋王JIW5210-J便携式多功能强光灯-品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.